ICS 35.240.70

CCS M75

T/SDASTC

团体标准

T/SDASTC ××××—××××

基因测序公共服务平台建设规范

Specification for construction of public gene sequencing service platform

征求意见稿

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

山东科技咨询协会  发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　缩略语	2

5　实验室设计与建设	2

6　设备仪器管理	3

7  数据管理与信息安全	4

8  人员培训与资质......................................................................6

9  记录与报告..........................................................................6

10 客户服务与反馈......................................................................7

11 伦理遵守............................................................................7

参考文献...............................................................................8

前  言

本文件参照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东科技咨询协会提出并归口。

本文件起草单位：丽山健康（山东）集团有限公司、山东丽山生物科技有限公司、山东丽山细胞医学发展有限公司、槿椿康养发展（山东）有限公司、山东槿椿资产运营有限公司。

本文件主要起草人：高俊、闫礼德、房路、刘国朋、孔小江、闫纪昌、姜頔、李茂新、刘璐、祝天成、刘晓君、吴燕、房志、王昊、王子成、黄进山、王培明、杨敬、纪元、王晓旭、翟贵良、李娜、胡欣宇、王新钰、王敏旭、冯友欢。

基因测序公共服务平台建设规范

范围

本文件规定了基因测序公共服务平台的实验室设计与建设、设备仪器管理、数据管理与信息安全、人员培训与资质、记录与报告、客户服务与反馈、伦理遵守。

本文件适用于基因测序公共服务平台信息化建设工作。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

HEPA过滤器

高效空气过滤器主要用于捕集0.5μm以上的颗粒灰尘及各种悬浮物。

3.2

BSL 生物安全实验室

进行生物实验的国家或地区监督机构认证的具有一定生物安全标准的实验室。BSL可根据实验所涉及的生物安全性别级分为BSL-1、BSL-2、BSL-3和BSL-4四级。BSL在分子生物学、医学、生物技术等领域有广泛应用，保证了生物实验的安全性和有效性。

3.3

PCR 聚合酶链式反应

聚合酶链式反应（PCR）是一种用于放大扩增特定的DNA片段的分子生物学技术，它可看作是生物体外的特殊DNA复制，PCR的最大特点是能将微量的DNA大幅增加。

3.4

RFID 射频识别

其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。

3.5

FASTQ格式

一种存储了生物序列（通常是核酸序列）以及相应的质量评价的文本格式。

3.6

FASTA格式

一种基于文本用于表示核酸序列或多肽序列的格式。其中核酸或氨基酸均以单个字母来表示，且允许在序列前添加序列名及注释。该格式已成为生物信息学领域的一项标准。

3.7

reads测序片段

高通量测序技术产生的短核苷酸序列。常为几十到数百个碱基。

3.8

碱基

在化学中本是“碱性基团”的简称。在生物化学中又称核碱基、含氮碱基，是形成核苷的含氮化合物，核苷又是核苷酸的组分。碱基、核苷和核苷酸等单体构成了核酸的基本构件。

3.9

信息化管理 information management

利用信息技术手段，对实验室资源进行数字化管理，并实现设备自动化控制、数据采集、处理和分析等功能的管理活动。

3.10

LIMS 实验室信息管理系统 laboratory information management system

通过获取、分析、报告、存储等手段，对实验室活动数据进行管理的计算机系统。

3.11

SOPs

标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。
IPS  入侵防护系统(Intrusion Prevention System)

LIMS  实验室信息管理系统(Laboratory Information Management System)

PCR  聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)

RFID  射频识别(Radio Frequency Identification)

实验室设计与建设

5.1温度与湿度

5.1.1应保持恒定的温度（通常建议20-22°C），湿度应在40%-60%之间。

5.1.2样品接收与预处理区温度和湿度应适中。

5.2 洁净度

5.2.1测序区域应设置为ISO 5至ISO 7级的洁净室。

5.2.2应使用HEPA过滤器确保空气质量。

5.3 生物安全等级

5.3.1  处理低至中等风险的微生物样本应达到BSL-2。

5.3.2  处理潜在危险病原体需要更高生物安全级别的区域，应达到BSL-3。

5.4 布局规划

5.4.1 样品接收区：配备生物安全柜，用于样本的初步处理和分类。

5.4.2 预处理区：包括核酸提取、PCR扩增等，应有良好的通风和清洁流程。

5.4.3 测序区：安置高精度的测序设备，应与预处理区物理隔离，减少污染风险。

5.4.4 数据分析区：配备高性能计算工作站和服务器，用于数据处理和存储。

5.4.5 办公与会议区：供工作人员日常办公和讨论研究进展。

5.5 安全与应急措施

5.5.1 消防设施：应安装烟雾探测器、自动喷水灭火系统和紧急出口指示。

5.5.2 生物安全防护：穿戴适当的个人防护装备，设立生物安全柜和生物安全实验室。

5.5.3 废弃物处理：设立专用的医疗废弃物收集容器，按照法规进行分类和处置。

5.6 智慧化设施

5.6.1 自动化样本处理：使用机器人手臂和自动化工作站进行样本制备和上样。

5.6.2 智能存储系统：采用RFID或条形码技术追踪样本位置，确保样本安全。

5.6.3 远程监控系统：通过物联网(IoT)技术实时监控实验室环境参数和设备状态。

5.6.4 智能分析软件：集成AI算法，提供数据预处理、质量控制和初步分析功能。

5.7 LIMS 实验室管理系统

5.7.1 应针对整体工作和环境而进行开发设计LIMS，用于收集、处理、记录、报告、存储或检索实验室活动数据和信息，LIMS 应具备提供数字化、自动化、智能化管理手段的能力。

5.7.2 应实现基因测序公共服务平台管理信息的共享和交流。

5.7.3 基因测序公共服务平台应保证 LIMS 的便携和适用，其功能一般包括但不限于以下几点：

——应确保 LIMS 实现从客户需求到出县数据、报告等技术过程和结果的电子化管理功能；

——应确保 LIMS 实现质量监控和评价过程及其结果的电子化管理功能；

——应确保 LIMS 实现资源和行政活动过程及其结果的电子化管理功能；

——应确保 LIMS 运行中所有过程数据和结果的查询分析、统计、报告功能。

设备仪器管理

6.1 设备管理

6.1.1 应建立完善的智能设备管理系统，实现数字化档案管理。基因测序公共服务平台信息化管理的硬件设备主要包括计算机、服务器、传感器、通信设备、网络设备等，软件设备主要包括操作系统、数据库、应用程序、安全管理软件等内容。

6.1.2 应制定设备管理计划、维护机制，包括定期维护、检修、升级、自动备份配置信息等，确保设备的正常运行和延长设备寿命。

6.1.3 应具有联网状态下的设备状态信息监测与管理功能。

6.1.4 设备处置和报废。应及时处理已经失效或不能继续使用的设备，根据设备的品牌、型号、规格、年限、使用情况等因素进行评估，并制定相应的处置方案。在处理设备时，应符合相关法规和环保要求，确保对环境的影响达到最小化。

6.1.5 设备台账列表展示实验室设备台账，详情页面除设备信息外，可记录设备的使用记录、运行状态、灭菌状态。

6.2 定期维护计划

6.2.1 设立年度、季度和月度维护计划，包括清洁、润滑和部件更换。

6.2.2 应对基因测序仪进行定期的硬件检查。

6.2.3 应定期更新软件和固件。

6.3 校准流程

6.3.1 使用标准品或对照样本进行定期校准，确保测序质量和准确性。

6.3.2 监控测序仪的性能指标，如测序深度、错误率和读长一致性。

6.3.3 建立校准记录，跟踪每次校准的结果和采取的纠正措施。

6.4 预防性维护

6.4.1 基于设备使用频率和历史故障数据预测潜在问题，提前采取措施。

6.4.2 应定期培训技术人员。

数据管理与信息安全

7.1 数据采集与处理

7.1.1 数据格式

基因测序数据通常以FASTQ或FASTA格式存储，其中包含序列信息和质量评分（FASTQ）。这些格式便于进一步分析和数据交换。

7.1.2 质量控制

使用专门的软件工具（如FastQC、Trimmomatic）对原始测序数据进行质量评估，剔除低质量的reads或碱基，以提高后续分析的准确性。

7.1.3 初步分析流程

包括对reads的比对（如使用BWA、Bowtie）、变异检测（如使用GATK、SAMtools）、基因表达量化等，初步分析后可生成可用于下游分析的中间文件。

7.2 数据存储与备份

7.2.1利用云服务提供商（如AWS、Azure、阿里云）提供的弹性存储解决方案，如S3、Blob Storage，以实现数据的快速访问和灵活扩容。

7.2.2在高性能存储系统（如SAN或NAS）中存储频繁访问的数据，而较不常用的数据则可存放在成本较低的磁带库中。

7.2.3使用SSL/TLS协议保护数据传输安全，对敏感数据采用AES或RSA等加密算法进行存储加密。

7.3 数据安全与隐私保护

7.3.1实行严格的访问控制策略，仅授权特定用户访问特定数据集，使用RBAC（基于角色的访问控制）系统确保权限分配合理。

7.3.2在数据分享前，去除或替换个人标识信息，如姓名、身份证号，以保护个人隐私。

7.3.3应定期进行数据处理和存储流程的合规性审计。

7.4 追踪与审计

7.4.1应建立数据生命周期管理政策，包括数据保留期限、数据销毁流程等。

7.4.2应记录所有数据访问和修改操作。

7.5 用户培训与意识提升

应定期对实验室员工进行数据安全和隐私保护培训，增强他们对数据安全重要性的认识和应急响应能力。

7.6 数据管理

7.6.1数据应分类存储、备份和管理，保证基因测序公共服务平台数据的完整性和安全性，数据的采集、处理、分析和共享应严格按照相关规定进行。

7.6.2应采用专门的数据管理系统进行存储和处理，定期进行数据管理系统的更新和维护，以确保数据的准确性和完整性。需建立统一的数据标准，制定统一的数据命名规则、存储格式、备份策略等，确保数据的一致性和可维护性。

7.6.3 数据平台应当能够有效地集成和处理基因测序公共服务平台的各种数据和信息，包括实验数据、设备状态数据、环境数据、工作流程数据等。

7.6.4 应对基因测序公共服务平台中的数据进行分类分级管理，设置不同层级的访问权限，保护重要数据的安全性和完整性。

7.6.5 应制定相应的数据共享政策和流程，保障数据共享的合法性和权益，建立数据共享平台，通过数据共享来提高基因测序公共服务平台的工作效率和科研成果转化率。

7.7 网络管理

7.7.1 应具有完善的网络管理机制，覆盖基因测序公共服务平台内的物联网、互联网等无线/有线网络。

7.7.2 应具有完善的信息共享机制，包括共享平台、信息交流等，让相关人员及时了解基因测序公共服务平台信息化管理的最新动态。

7.7.3 应具有网络访问权限管理机制，管理员根据不同的职责和权限设置不同的账号和操作权限。

7.7.4 应建立网络应急响应机制。在发生信息安全事故或者网络发生异常情况时，可及时启动应急预案，进行快速响应和处理。

7.8 安全管理

7.8.1利用物联网技术，对基因测序公共服务平台内的硬件、环境等进行全方位监控，及时发现并处理安全隐患。利用智能预警系统，对基因测序公共服务平台的安全风险进行预测和预警。

7.8.2服务器和信息系统终端应自动安装安全补丁，定期更新病毒库，设置应用程序白名单。

7.8.3 应采取数据的备份、加密权限控制等多重数据安全措施。在数据的存储、传输和使用过程中，应采取数据加密、备份等措施。

7.8.4 网络安全的保护措施应覆盖物联网安全和互联网安全，包括但不限于物理隔离、搭建内部局域网、实施网络分段、设定网关过滤、强密码、加装防病毒软件/防火墙/IPS 等保护物联网、互联网安全的常见措施。

7.8.6 应建立完善的信息安全管理体系。宜对基因测序公共服务平台的系统资源进行实时监测，对基因测序公共服务平台内的工作人员进行信息安全教育培训，增强人员的信息安全意识和技能。

7.8.7 应建立系统安全策略清单，主要包括访问控制、身份认证、日志审计等安全策略集合。

人员培训与资质

8.1 人员资格

实验室技术员、科学家或管理人员应当具备相关领域的学术背景，比如生物学、化学、医学或其他生命科学专业。对于特定领域的实验室，如微生物学或分子生物学，需要更专业化的教育背景。

8.2 培训要求

8.2.1 入新员工应接受包括实验室安全、设备操作、样本处理和质量控制在内的全面培训。

8.2.2应针对特定实验技术或设备的操作进行深入培训。

8.2.3员工应了解并遵守所有适用的法律法规和标准操作程序（SOPs）。

8.3 持续教育

8.3.1应定期举行内部或外部培训课程，更新员工对新技术、新方法和行业标准的认识。

8.3.2员工宜参与研讨会、会议和在线课程，以促进其职业生涯的发展。

8.3.2员工应熟悉实验室内的不同角色和任务，增加灵活性和团队协作能力。

8.3.4 应定期评估培训的有效性，收集员工反馈，以改进培训计划和调整培训需求。

记录与报告

9.1 实验记录：包括实验日期、操作人员、使用的试剂和设备、实验条件、观察结果和任何异常情况。实验记录应即时填写，避免事后补记。

9.2 数据分析报告：总结实验数据，提供统计分析结果，包括图表、图形和解释。报告应客观地反映数据，避免偏见。

9.3 质量审核记录：记录定期进行的质量审核过程和结果，包括任何发现的问题和改进措施。

9.4 文档管理

9.4.1使用电子文档，便于存储、检索和分享。

9.4.2 应确保文档的更新版本得以正确标记和分发。

9.4.3 应设定存档期限，区分短期和长期存储需求。

9.4.4 应设定访问级别，保护敏感信息不被未经授权的人员查看。

客户服务与反馈

10.1 客户沟通渠道

10.1.1 咨询渠道

提供多种方式供客户询问，如电话、电子邮件、社交媒体、在线聊天和现场咨询服务，确保快速响应客户查询。

10.1.2 投诉处理

建立明确的投诉流程，包括记录投诉、评估情况、解决问题和向客户反馈结果。投诉应得到及时且专业的处理，以恢复客户的信任。

10.1.3 反馈机制

鼓励客户提供正面和负面的反馈，可以通过调查问卷、在线评价或直接对话等方式收集，以了解服务的强项和改进空间。

10.2 服务质量监控

10.2.1应定期进行客户满意度调查，可以是在线问卷、电话访问或面对面访谈。

10.2.2根据收集到的反馈和调查结果，制定具体的改进措施，包括流程优化、员工培训和技术创新。

10.2.3设定关键性能指标，如响应时间、解决率、客户保留率等，定期监测和分析这些指标。

10.3 服务标准化与个性化

10.3.1确保每位客户都能获得一致的服务体验，通过标准化操作程序（SOPs）和培训达成。

10.3.2在标准化的基础上，根据客户的具体需求和偏好提供定制服务，如个性化的咨询、定制的产品。

伦理遵守

11.1 研究设计阶段

在开始任何涉及人类样本的研究之前，研究者应仔细阅读并理解所有相关法律法规和伦理指导原则。

11.2 提交伦理申请

向适当的伦理委员会提交研究计划和知情同意书草案，等待审批。

11.3 伦理审查

伦理委员会将评估研究计划，可能要求修改或补充信息，直至批准。

11.4 执行研究

在获得伦理委员会的正式批准后，方可开始研究工作。

11.5 持续伦理监督

研究期间，伦理委员会可能要求定期报告，以确保研究继续遵守伦理标准。

参考文献

- [1]GB/T 39555-2020 智能实验室 仪器设备 气候、环境试验设备的数据接口

- [2]GB/T 39556-2020 智能实验室 仪器设备 通信要求

- [3]GB/T 40024-2021 实验室仪器及设备 分类方法

_________________________________